| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. |  | Apr. | Aut. | Data |
| 0 | C | PARA CONHECIMENTO |  |  | aP | SR |  | sm | TL | 10/05/23 |
| Este documento somente pode ser modificado ou revisado pela EEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE-E-606_Rev_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordem de Serviço da Empresa de Inspeção - DUCTOR: 5900082589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fornecedor: ENESA |  | OC Vale Nº: 5500067866 |
| --- | --- | --- |
| SERVIÇO: MONTAGEM | Item OC: | LOCAL: TR-313K-87 |
| ELABORADOR POR: Allyson Peixoto | GRAU DE CATEGORIA | “A” IMPEDITIVA ( ) “B” NÃO IMPEDITIVA ( X ) |
| Tipo A – impeditiva operação (impedem o hand-over para operação) – deverão ser sanadas até o final do teste com carga. Tipo B – não impeditivas - Pendências menos críticas passíveis de discussão para possível hand-over para operação |  |  |
| Não Conformidade: Montagem Matéria Prima Fabricação Embalagem/Identificação Outros: ACESSO Disciplina: Civil Mecânica Elétrica Engenharia Suprimentos |  |  |
| DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE: Durante inspeção visual foram identificadas avarias na película de tinta dos guarda corpos (TAG: 15-101-1034 / 15-101-1039) e acondicionamento de materiais de forma inadequada no TR-313K-87. Danos nas estruturas e armazenamento não conforme com os parâmetros referentes a preservação dos materiais na obra para atendimento ao solicitado nos procedimentos EG-M-402 (Especificação Geral para Tratamento de Superfície e Pintura de Proteção) e PR-E-270 (Procedimento para Inspeção de Armazenamento e Preservação). Sendo necessário ação de correção e realização de organização na frente de serviço. (Des. Referência: DF-3130KP-G-50005-M-500528) |  |  |
| FOTOS DA RNC |  |  |

Disposição: Usar como está Reparar Retrabalhar Refazer Outra:_______________ Justificativa:………………………………………………..................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... Procedimento:……………………...................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………….

Data programada para reapresentação do material/equipamento: Data _____/_____/______ Responsável pela NC: Nome e assinatura

Parecer da Vale: Aprovado Rejeitado Justificativa: ……………………………………………………………………………………………………………….............................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Responsável: Nome e assinatura:_________________________________________________ Data: _____ /_____ /_____

Inspeção após correção da não conformidade: Aprovado Rejeitado Novo RNC No. _____________ Justificativa:……… ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Inspetor RNC fechado RNC aberto Data _____ / _____ / _____